## Sheet1
Analog Read | Flowrate (lpm) | Flowrate (gpm)
568 | 0 | 0
676 | 5.21 | 1.3763
682 | 6.26 | 1.6537
692 | 7.37 | 1.9469
697 | 8.1 | 2.1398
701 | 8.35 | 2.2058
705 | 8.82 | 2.33
709 | 9.27 | 2.4489
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.496